Recherche ET TITRAGE d’anticorps par l'utilisation du test ELISA

Matériel

- Une barrette de 8 puits - Du sérum à tester(X) ; du sérum témoin (non immunisé) (T) - Une solution mère d'anticorps anti-antigène, 1 mL (17 µg d'anticorps par mL) (C1) - Une solution d'anticorps conjugués de détection(AC) - Une solution de lavagetween (lav) - Une solution de tampon PBS (tp) - Une solution de substrat de l'enzyme peroxydase, le TMB(TMB) - Unemicropipette de 40 µL - Des tubes

Principe du test de détection et de titrage d’anticorps

- Si des anticorps sont présents dans le sérum, ils reconnaissent l’antigène fixé au fond du puits. ### Les anticorps conjugués sont spécifiques des anticorps présent dans le sérum ; ils sont fixés à une enzyme : la peroxydase. ### Cette enzyme catalyse une réaction colorée (bleue) en présence de son substrat incolore, le TMB (tétra méthyl benzidine).

Protocole

- Réaliser la gamme étalon: à partir de 1mL de la solution d'anticorps anti-antigène (C1), réaliser une dilution en cascade d’un facteur ½ à chaque étape, c'est à dire prélever 0,5 mL de la solution d'anticorps anti-antigène et compléter avec 0,5 mL de tampon PBS (tp), dans des tubes, de C2 à C6. - Repérer les puits et déposer dans 80 µL du sérum à tester, du sérum témoin et des anticorps anti-antigène à différentes concentrations, en prélevant avec la même micropipette des concentrations les plus faibles vers les concentrations les plus fortes. - Laisser incuber 15 min à température ambiante. - Vider la barrette en la renversant d’un geste rapide au-dessus de l’évier ou d'un cristallisoir de manière à éviter le mélange des produits. Tamponner ensuite les puits sur du papier filtre pour éliminer l’excès de produits et éviter la contamination. - Laver les puits : remplir tous les puits avec la solution de lavage et vider immédiatement comme précédemment. Répéter 2 fois ce lavage. - Mettre dans tous les puits 80 µL de la solution d'anticorps conjuguésde détection - Laisser incuber 15 minutes. - Vider les puits et les laver 2 fois. - Mettre dans les puits 80 µL de substrat de l’enzyme peroxydase, le TMB. - Attendre30 secondes maximum qu’une coloration éventuelle se développe. (Au delà, tous les puits seront bleus !)