Procédure de déclaration de l’adaptateur pour capteur de pression avec SERENIS

L’adaptateur Jeulin pour les anciens capteurs de pression utilisés avec le matériel Nortek n’a pas été déclaré sur le logiciel vendu par le logiciel. Il n’est donc pas reconnu par l’interface lors de son branchement.

Il est indispensable d’effectuer cette déclaration sur chaque poste avant la première utilisation.

Dans ATELIER SCIENTIFIQUE, cliquer sur GESTION DES ADAPTATEURS

Dans FICHIER EN COURS, sélectionner LYCEE SVT puis sélectionner un numéro de fiche non encore remplie (Ex ci-dessous : n°44) et renseigner la fiche selon ce modèle :

SAUVER

Cette déclaration est alors valable pour toutes les utilisations ultérieures de l’adaptateur  du capteur de pression.