Fiche technique – guide de mise en forme des enregistrements avec SERENIS

- Travailler le graphe à l’écran

- Paramétrer l’affichage des graphes :

Menu  Affichage  / affichage

- Clic droit sur la courbe à paramétrer.

- Définir le type de représentation  (Points) :

Exemple, cocher « point » pour un tracé fin.

- Définir le type de liaison

Pour tracer un graphe reliant les points :

cocher le second icône (voir ci-contre).

- De même, on peut modifier l’épaisseur ou

la couleur du graphe sélectionné.

- Sélectionner des graphes parmi une série d’enregistrements.

- Menu Affichage / Affichage.

- Décocher les manipulations dont on veut supprimer le graphe de l’écran.

- Utiliser une échelle des ordonnées adaptée.

- Etirer verticalement l’axe dont on veut modifier l’échelle dans un sens ou dans l’autre  pour une bonne mise en page des graphes  (exemple : variation significative de la pente au cours de la mesure).

- Zoomer sur une portion de graphe.

- Menu Outil / zoom ou clic droit dans le graphe / zoom.

- Sélectionner l’unité : choisir le graphe qui sera zoomé / OK.

- Délimiter dans un cadre, à l’aide du pointeur de la souris, la portion de graphe à zoomer en partant de l’endroit désiré de l’axe des ordonnées.

Retour au zoom normal :

- Clic droit sur le graphe / zoom normal.

- Utiliser le menu COMPTE – RENDU

- Insérer le graphe dans une page de compte-rendu.

- Cliquer sur l’icône COMPTE - RENDU situé sous le graphe.

- Cliquer sur INSERTION (voir ci-dessous) /  GRAPHE.

- Ouvrir un rectangle (assez grand)  dans la page, à l’aide de la souris : le graphe y apparaît automatiquement.

- Ajouter titre et annotations

- Cliquer sur l’icône crayon (ci-dessus).

- Ouvrir une zone de texte avec la souris

- Entrer le texte. Valider.

- Le cadre contenant le texte peut ensuite être déplacé dans la page.

- Ajouter une flèche

- Cliquer sur l’icône flèche (ci-dessus).

- Tracer la flèche à l’aide de la souris, en partant de la pointe.

- Retour à l’écran contenant le graphe

- Cliquer sur l’icône GRAPHE situé sous le compte-rendu.