Mesure EXAO de la production de dioxygène d’une partie chlorophyllienne et d’une partie non chlorophyllienne d’un végétal aquatique en faisant varier le facteur lumière.

Auteur : JM Magniez, lycée Mariette – Boulogne sur Mer, avec l’aide du personnel de laboratoire : Annie Screve, Stéphanie Laugier, Frédéric Hardy

- Matériel

  - Interface ESAO Jeulin avec capteurs oxymètre et photomètre ; logiciel Sérénis.

  - Bioréacteur Jeulin.

  - Pipette de 10 mL avec propipette, pinces.

  - Petit bécher avec eau du robinet enrichie en CO2 avec une pincée de bicarbonate de Na ou K.

  - Tube bouché contenant de l’eau bouillie refroidie (pour sous saturer en dioxygène le milieu aquatique au départ de l’expérience).

  - Eau du robinet à température ambiante, dans un grand bécher (bain thermostatique pour le bioréacteur).

  - Fragments de racines de végétal chlorophyllien aquatique dans un petit bécher

  - 3 extrémités de rameau feuillé d’élodée de la taille de la cuve du bioréacteur dans un autre bécher. Eclairer les béchers ½ heure avant le début de la manipulation afin de stimuler la photosynthèse, surtout en début de journée.

  - Lampe avec ampoule de 100 W normale (exemple lampe Microbillot que l’on peut placer contre la cuve, l’ampoule restant suffisamment éloignée du bioréacteur pour éviter une surchauffe du dispositif).

- Préparer l’outil informatique

  - Lancer le logiciel  SERENIS à partir de l’ATELIER SCIENTIFIQUE

  - Positionner avec la souris les icônes  « Oxymétre » « Photomètre » et « Repère » en ordonnée. Ce dernier permettra de marquer les moments de variations de l’éclairement.

  - Positionner l’icône  « Temps » en abscisses.

- Paramétrage

  - Choisir une durée d’enregistrement de 5 min.

  - Cliquer sur l’icône oxymètre placé en ordonnée et vérifier dans  « calibre » que la fonction « liquide » est bien sélectionnée. Eventuellement, repositionner l’icône « oxymètre » sur l’axe des ordonnées.  Voir l’écran ci-dessous :

- Préparer le montage expérimental

  - Placer dans le bioréacteur, les fragments de racines de végétal aquatique.

  - Verser  à l’aide de la pipette  6 mL d’eau du robinet (petit bécher) et 6 mL d’eau bouillie en agitant le moins possible (tube bouché) afin d’obtenir un milieu aquatique sous saturé en O2.

  - Remplir la cuve latérale avec l’eau du  grand bécher à température de la pièce (bain thermostatique).

  - Mettre en place le couvercle.

  - Positionner la sonde photométrique dans l’orifice situé en avant de la cuve donc devant la lampe (vérifier que la fenêtre noire de la sonde est orientée vers la lampe).

  - Positionner la sonde oxymétrique en s’assurant que l’extrémité est dans le liquide mais en évitant le contact de la sonde avec les racines.

  - Placer à l’obscurité le bioréacteur en fermant les volets coulissants.

  - Attendre 1 min.

- Réaliser la mesure EXAO

  - Lancer la mesure à l’obscurité en cliquant sur le feu vert ; à 1,5 min passer de l’obscurité à la lumière : allumer la lampe et ouvrir les volets coulissants ; enfoncer la barre d’espace du clavier pour marquer la modification du paramètre.

  - 1,5 min plus tard repasser à l’obscurité en éteignant la lampe et en fermant les volets. Marquer le moment de modification du facteur.

Remarque : il est possible, en cours de mesure, de raccourcir ou d’augmenter la durée d’enregistrement en étirant l’extrémité de l’axe des abscisses à l’aide de la souris. On peut ainsi moduler la durée de l’expérience selon les conditions physiologiques du moment (influence de la saison…).

- Remplacer les fragments non chlorophylliens par 3 rameaux feuillés d’élodée

  - Enlever le couvercle du bioréacteur avec la sonde.

  - Enlever à l’aide d’une pince les fragments de racines et les remettre dans le petit bécher ; vider la cuve et le bain thermostatique,  renouveler l’eau des deux compartiments, comme précédemment puis placer les 3 extrémités de rameaux feuillés d’élodée.

  - Remettre en place le couvercle avec les deux sondes et placer le dispositif à l’obscurité ; attendre au moins 1min.

- Réaliser la mesure EXAO

  - Reproduire la même manipulation qu’avec les fragments de racines, en respectant les mêmes durées (utiliser les repères déjà mis en place). Choisir l’option « Conserver la courbe précédente » après avoir cliqué sur le feu vert de lancement de la nouvelle mesure.

- Travailler les graphes à l’écran et réaliser le compte-rendu

-> Voir fiche technique « guide d’utilisation du logiciel Sérénis ».

Nettoyer le bioréacteur et remettre les fragments végétaux dans les deux béchers de départ. Ranger et nettoyer  le poste de travail.

- Exemple de résultat (graphe copié sous Word)

Echanges de dioxygène de fragments chlorophylliens et non chlorophylliens de plantes aquatiques à la lumière et à l’obscurité

Les artéfacts visibles au moment de la fermeture des volets du bioréacteur sont dus à un mouvement de la sonde ayant vraisemblablement créé une variation de pression.

# Text boxes

Racines de

plante aquatique

Rameaux

d’élodée

Lumière

Obscurité